## Ведомость
ВЕДОМОСТЬ
элементов подсистем автоматизации
№ п/п | Область | Помещение | Освещение |  | Аудио |  |  | Устройства управления
|  |  | Вкл/Выкл | Диммер | Потолочная акустика | Саундбар | Аудио зоны | Кнопки | Сценарники | Термостат | Датчик движения
1 | 1 этаж | Спальня2 | 2 | 1 |  |  |  | 3
2 | 1 этаж | Спальня3 | 1 | 1 |  |  |  | 4
3 | 1 этаж | Гардеробная | 2 |  |  |  |  | 3
|  | Итого: | 5 | 2 |  |  |  | 10

## Свод
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА |  |  | Объект: Коттедж1
стоимости оборудования и работ по подсистемам автоматизации |  |  | Дата: 2021-06-02
№ | наименование раздела | Минимальный | Стандартный | Максимальный
Базовые подсистемы автоматизации
| Управление освещением |  | 176364 | 229650
Управление механизмами
Управление климатом
| Органы управления | 64584 | 64584 | 177471
Мониторинг протечек/ресурсов
Аудио мультирум
Сеть и WiFi
Видеонаблюдение
Домофония
Системные разделы
| Системное оборудование | 56100 | 309297 | 461209.5
| Проектирование, исполнительная документация | 49900 | 79900 | 79900
Сборка щита автоматизации
Ключевые функции
| Управление с мобильных устройств |  | Да | Да
| Голосовое управление (Алиса, Siri) |  | Да | Да
| ИТОГО (оборудование и работы) | 0 | 0 | 0
Не включено в спецификации (после проектирования при необходимости)
- | Кабель (электрический, слаботочный) и работы по прокладке
- | Электрощит и базовые устройства защиты
- | Электрофурнитура (обычные розетки, выключатели, вставки,рамки)
- | Слаботочный шкаф)

## Освещение
Спецификация оборудования для управления освещением
Стандарт
1 | Zennio | ALLinBOX 1612 | Модуль выходов/входов, БП, IP интерфейс | 1 | 93288 | 93288
2 | Zennio | DIMinBOX DX2 / | Диммер KNX универсальный (RLC, LED, CFL), 2-канальный, 2 входа | 1 | 24288 | 24288
3 | Прочее |  | ПНР |  |  | 58788
[5 empty] | Итого: | 176364
Максимум
1 | ABB | 6197/13-101-500 | Светорегулятор универсальный 4х315Вт | 1 | 80700 | 80700
2 | ABB | SA/S8.16.2.2 | Модуль выходов 8 каналов | 1 | 72400 | 72400
3 | Прочее |  | ПНР |  |  | 76550
[5 empty] | Итого: | 229650

## Аудио
Спецификация оборудования для системы мультирума

## Устройства управления
Спецификация органов управления
Минимум
1 | Zennio | ZIO-RQUAD8 | Модуль входов для выключателей | 2 | 21528 | 43056
2 | Прочее | ПНР | ПНР |  |  | 21528
[5 empty] | Итого: | 64584
Стандарт
1 | Zennio | ZIO-RQUAD8 | Модуль входов для выключателей | 2 | 21528 | 43056
2 | Прочее | ПНР | ПНР |  |  | 21528
[5 empty] | Итого: | 64584
Максимум
1 | ABB | BE/S 8.20.2.1 | Модуль бинарных входов для выключателей | 2 | 59157 | 118314
2 | Прочее | ПНР | ПНР |  |  | 59157
[5 empty] | Итого: | 177471

## Системное оборудование
Спецификация системного оборудования
Минимум
1 | IO Broker |  | Лицензия на голосовые помощники - безлимитные запросы | 1 | 2500 | 2500
2 | Intel | NUC | Серверная платформа INTEL (SSD250Гб, 4Гб) | 1 | 34900 | 34900
3 | Прочее | ПНР | ПНР |  |  | 18700
[5 empty] | Итого: | 56100
Стандарт
1 | IO Broker |  | Лицензия на голосовые помощники - безлимитные запросы | 1 | 2500 | 2500
2 | Intel | NUC | Серверная платформа INTEL (SSD250Гб, 4Гб) | 1 | 34900 | 34900
3 | Wirenboard | Server 6 | Контроллер голосового управления и интеграции с мобильными | 1 | 24500 | 24500
4 | Control4 | C4-EA-3 | C4-EA-3 | 1 | 144298 | 144298
5 | Прочее | ПНР | ПНР |  |  | 103099
[5 empty] | Итого: | 309297
Максимум
1 | ABB | IPS/S 3.1.1 | KNX-IP интерфейс | 1 | 48631 | 48631
2 | ABB | SV/S 30.640.3.1 | Блок питания шины KNX | 1 | 52644 | 52644
3 | IO Broker |  | Лицензия на голосовые помощники - безлимитные запросы | 1 | 2500 | 2500
4 | Intel | NUC | Серверная платформа INTEL (SSD250Гб, 4Гб) | 1 | 34900 | 34900
5 | Wirenboard | Server 6 | Контроллер голосового управления и интеграции с мобильными | 1 | 24500 | 24500
6 | Control4 | C4-EA-3 | C4-EA-3 | 1 | 144298 | 144298
7 | Прочее | ПНР | ПНР |  |  | 153736.5
[5 empty] | Итого: | 461209.5