## Ведомость
ВЕДОМОСТЬ
элементов подсистем автоматизации
№ п/п | Область | Помещение | Освещение |  | Механизмы |  | Устройства управления
|  |  | Вкл/Выкл | Диммер | Шторы | Ворота | Кнопки | Сценарники | Термостат | Датчик движения
1 | 1 этаж | Спальня3 | 1 | 1 | 1 |  | 4
2 | 1 этаж | Гардеробная | 2 |  |  |  | 3
|  | Итого: | 3 | 1 | 1 |  | 7

## Свод
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА |  |  | Объект: das
стоимости оборудования и работ по подсистемам автоматизации |  |  | Дата: 2021-06-29
№ | наименование раздела | Минимальный | Стандартный | Максимальный
Базовые подсистемы автоматизации
| Управление освещением |  |  | 229650
| Управление механизмами |  |  | 72000
Управление климатом
| Органы управления | 32292 |  | 88735.5
Мониторинг протечек/ресурсов
Аудио мультирум
Сеть и WiFi
Видеонаблюдение
Домофония
Системные разделы
| Системное оборудование | 56100 |  | 461209.5
| Проектирование, исполнительная документация | 49900 | 79900 | 79900
Сборка щита автоматизации
Ключевые функции
| Управление с мобильных устройств |  | Да | Да
| Голосовое управление (Алиса, Siri) |  | Да | Да
| ИТОГО (оборудование и работы) | 0 | 0 | 0
Не включено в спецификации (после проектирования при необходимости)
- | Кабель (электрический, слаботочный) и работы по прокладке
- | Электрощит и базовые устройства защиты
- | Электрофурнитура (обычные розетки, выключатели, вставки,рамки)
- | Слаботочный шкаф)

## Освещение
Спецификация оборудования для управления освещением
Максимум
1 | ABB | 6197/13-101-500 | Светорегулятор универсальный 4х315Вт | 1 | 80700 | 80700
2 | ABB | SA/S8.16.2.2 | Модуль выходов 8 каналов | 1 | 72400 | 72400
3 | Прочее |  | ПНР |  |  | 76550
[5 empty] | Итого: | 229650

## Механизмы
Спецификация оборудования для управления механизмами
Максимум
1 | ABB | JRA/S 4.230.2.1 | Активатор жалюзи/рольставней 230В 4-каналов | 1 | 48000 | 48000
2 | Прочее |  | ПНР |  |  | 24000
[5 empty] | Итого: | 72000

## Устройства управления
Спецификация органов управления
Минимум
1 | Zennio | ZIO-RQUAD8 | Модуль входов для выключателей | 1 | 21528 | 21528
2 | Прочее | ПНР | ПНР |  |  | 10764
[5 empty] | Итого: | 32292
Максимум
1 | ABB | BE/S 8.20.2.1 | Модуль бинарных входов для выключателей | 1 | 59157 | 59157
2 | Прочее | ПНР | ПНР |  |  | 29578.5
[5 empty] | Итого: | 88735.5

## Системное оборудование
Спецификация системного оборудования
Минимум
1 | IO Broker |  | Лицензия на голосовые помощники - безлимитные запросы | 1 | 2500 | 2500
2 | Intel | NUC | Серверная платформа INTEL (SSD250Гб, 4Гб) | 1 | 34900 | 34900
3 | Прочее | ПНР | ПНР |  |  | 18700
[5 empty] | Итого: | 56100
Максимум
1 | ABB | IPS/S 3.1.1 | KNX-IP интерфейс | 1 | 48631 | 48631
2 | ABB | SV/S 30.640.3.1 | Блок питания шины KNX | 1 | 52644 | 52644
3 | IO Broker |  | Лицензия на голосовые помощники - безлимитные запросы | 1 | 2500 | 2500
4 | Intel | NUC | Серверная платформа INTEL (SSD250Гб, 4Гб) | 1 | 34900 | 34900
5 | Wirenboard | Server 6 | Контроллер голосового управления и интеграции с мобильными | 1 | 24500 | 24500
6 | Control4 | C4-EA-3 | C4-EA-3 | 1 | 144298 | 144298
7 | Прочее | ПНР | ПНР |  |  | 153736.5
[5 empty] | Итого: | 461209.5